## Остановки
Номер | Тип остановки | Время начала | Выполнение план | Выполнение факт | Время простоя | Поставщик | Инициатор | Тип объекта | Ресурсы | Объект | Адрес | Округ | Причина остановки | Отключения
11737 | Плановая | 04.08.21 09:00 | 04.08.2021 11:00:00 |  | 0:00 | ЯТЭЦ | ЯТЭЦ | Котельные | Холодное водоснабжение | ЦТП Х-Юрях | ЦТП Х-Юрях | ОКРУГ ГАГАРИНСКИЙ | врезка зап/арматуры ф159. | Курнатовского 1/1, 1/3, 1/4, 1/5, 2/1, 3/3, 3/5, Мординова 21, 21/1, 23, 32/1, Кузьмина 34, 34/1, 34/2, 34/3, 32/4, 30/3, 32/3, 26в, 26б, 26а, призывной пункт, Севастопольская 21/1.
11877 | Плановая | 04.08.21 09:00 | 04.08.2021 10:00:00 |  | 0:00 | ЯТЭЦ | ООО "ПРОМЕТЕЙ+" (УК) | Котельные | Горячее водоснабжение | _отключение объекта(хвс, гвс, т/н) | Орджоникидзе 44 | ОКРУГ ОКТЯБРЬСКИЙ | замена зап/арматуры ф32 - 2шт. | Орджоникидзе 44, Кирова 15.
11881 | Плановая | 04.08.21 09:00 | 04.08.2021 12:00:00 |  | 0:00 | ЦРЭС | ЦРЭС | Подстанции | Электроснабжение | РП-19 1СШ | л. Манныяхтах 1, 2, с РП 19 | ОКРУГ СТРОИТЕЛЬНЫЙ | ремонт МВ 6кВ. | Рыдзинского 18/10 - 18/13.
11883 | Плановая | 04.08.21 09:00 | 04.08.2021 17:00:00 |  | 0:00 | ЦРЭС | ЦРЭС | Подстанции | Электроснабжение | ЯО Энергосбыта | ЯО Энергосбыта | _НЕТ ОКРУГА | кратковременные переключения для работ ЯО Энергосбыт. | СОТ Быйанг, ДСК Май, СОТ Манчаары, Сергеляхское ш. 6км. 23, Сергеляхское ш. 7км. 2-16, Сергеляхское ш. 8км. 2/2-16/3, Бутакова 8-39, СОТ Тундра, Х.Юряхское ш. 7км., Сосновая 60-79/2, Бекетова 75-87, СПК Пламя, Просторы Тундры 20, 36/5, Гризодубовой 1-43, Скрыпкина 2-5, Пилотов 38-57/2а, Покрышкина 7-21, СОТ Юннат, Покровский тр. 10км, Автодорожная 38-38/44, Хоринский 1-14, пер. Озерный 2/1-15, И.Орбиты 1/2-33, Холбос 5, 6, ДСК Кыскил, ДСК Заря, ДСК Победа, Окружная дорога 23-52, Билибина 361, Виктория 48-102, Маганский тр. 2км. 16/11-38/3, Якутская 17-35, Амгинская, Я.Петерса, Энтузиастов 4-12, пер. Амгинский, пер. Светлый, Березовая речка.
11884 | Плановая | 04.08.21 09:00 | 04.08.2021 16:00:00 |  | 0:00 | ЯТЭЦ | ЯТЭЦ | Котельные | Горячее водоснабжение | 57 квартал | А, 57 кв. | _НЕТ ОКРУГА | промывка и дезинфекция. | квартала: А, 57.
11738 | Плановая | 04.08.21 09:30 | 04.08.2021 14:00:00 |  | 0:00 | ЯТЭЦ | ЯТЭЦ | Котельные | Горячее водоснабжение, Теплоснабжение | ЦТП Х-Юрях | ЦТП Х-Юрях | ОКРУГ ГАГАРИНСКИЙ | врезка зап/арматуры ф150 - 2шт. | Курнатовского 1/1, 1/3, 1/4, 1/5, 2/1, 3/3, 3/5, Мординова 21, 21/1, 23, 32/1, Кузьмина 34, 34/1, 34/2, 34/3, 32/4, 30/3, 32/3, 26в, 26б, 26а, призывной пункт, Севастопольская 21/1.
11882 | Плановая | 04.08.21 09:30 | 04.08.2021 19:00:00 |  | 0:00 | ЦРЭС | ЦРЭС | Подстанции | Электроснабжение | 4. Л - РП - 15 - 1 | л. Маяковского с РП 15 | ОКРУГ САЙСАРСКИЙ | допуск бригады СМО. | пер.Академический 11-20, Чайковского 14-81, Лонгинова 19-90, Ильменская 20-30, Винокурова 21-42, Советская, Новосайсарская 4-30, Билибина 13-21/17, Новокарьерная 20-37, ДСК Горизонт, СОТ Заря, СОТ Быйанг, Окружная дорога.
11701 | Плановая | 04.08.21 10:00 | 04.08.2021 13:00:00 |  | 0:00 | АО Теплоэнергия | АО Теплоэнергия | Котельные | Горячее водоснабжение | _отключение объекта(хвс, гвс, т/н) | ул.Кулаковского 42/3,44/1 | ОКРУГ ОКТЯБРЬСКИЙ | проведение гидравлических испытаний ООО СК "Монтажэнерго" | ул.Кулаковского 42,42/3,44/1,44,46,46/1,46/2, ул. Ойунского 27/4,31/2,31,33,33/1
11876 | Плановая | 04.08.21 11:00 | 04.08.2021 15:00:00 |  | 0:00 | ЯТЭЦ | ООО "ПРОМЕТЕЙ+" (УК) | Котельные | Холодное водоснабжение, Горячее водоснабжение | _отключение объекта(хвс, гвс, т/н) | Кирова 27, 27/1 | ОКРУГ ОКТЯБРЬСКИЙ | замена зап/арматуры ф50 - 2шт., ф63 - 2шт. | Кирова 27, 27/1
11861 | Плановая | 04.08.21 13:00 | 04.08.2021 17:00:00 |  | 0:00 | УГРС ОАО Сахатранснефтегаз | УГРС ОАО Сахатранснефтегаз | Газовые станции | Газоснабжение | _Отключение газоснабжения | пер. Маганский 2 | _НЕТ ОКРУГА | ремонтные работы. | пер. Маганский 2
11885 | Плановая | 04.08.21 22:00 | 05.08.2021 6:00:00 |  | 0:00 | ЯТЭЦ | ЯТЭЦ | Котельные | Холодное водоснабжение | 57 квартал | А, 57 кв. | _НЕТ ОКРУГА | промывка и дезинфекция. | квартала: А, 57.
11708 | Плановая | 05.08.21 09:00 | 05.08.2021 23:00:00 |  | 0:00 | ЯТЭЦ | ЯТЭЦ | Котельные | Горячее водоснабжение | ЦТП 110 | ул. Лермонтова 134/1 | ОКРУГ САЙСАРСКИЙ | кап.ремонт ул.Лермонтова 136-148 | 86, 88 квартала - ул. Лермонтова 122,126 (п-ка),134/1 (КНС), 134,136,136/1,138,138/1,138/3,138/4,138/5,140,140/1,140/2,140/3,142,144,146,148,150,150/1, 152,156, ул. Маяковского 75,77,79,79/1, 85,85/1,87,87/1,87/2,89,89/1,96,98,102,102/1,104,104/1,108,108/1 (д/с №96 Брусничка),110/1,110/2,112,114 ул. Ш.Полянского 1,5,5/1,5/2,7,8,8а,9,9/1,10,11,12,13,15, ул. Каландаришвили 23/4,29, ул. Чайковского 111/1,113 ( школа №4 вспомогат.) пер. 1-й Сайсарский 3, ул. Кулачикова Элляя 5,
11870 | Плановая | 05.08.21 09:00 | 05.08.2021 16:00:00 |  | 0:00 | ЦРЭС | ЦРЭС | Подстанции | Электроснабжение | _Отключение электроснабжения | линия 13 с ПС Восточная | ОКРУГ ПРОМЫШЛЕННЫЙ | кап.ремонт. | Б.Марлинского, Кальвица, Леваневского, В.Манчаары, Б.Чижика, Стояновича, Кирсанова, П.Осипенко, Дзержинского.
11875 | Плановая | 05.08.21 09:00 | 05.08.2021 20:00:00 |  | 0:00 | ЯТЭЦ | ЯТЭЦ | Котельные | Горячее водоснабжение | ЦТП 136 квартал (136-138) | ЦТП 136 квартала | ОКРУГ СТРОИТЕЛЬНЫЙ | переврезка трубопровода ф125. | 136 квартал: П.Алексеева 16, 14, 8, 8/1, 8/2, 10, 12/1, 12/2, 14/1, Пояркова 10, 10/1 (Д/к "Подснежник" № 11), 12, 4, 8, 8/1, 8/2 (шк. №23), 6, Лермонтова 25, 25/1 (Д/к №86 Колокольчик"), 25/2, 25/3, 27, 27/1, 27/3, 29, 29/1, 29/2, 29/3, 29/4, 33, 33/1, 31, 31/1, 31/2, 31/5, Дзержинского 13/3, 13/1.
11740 | Плановая | 05.08.21 09:30 | 05.08.2021 15:00:00 |  | 0:00 | ЯТЭЦ | ЯТЭЦ | Котельные | Холодное водоснабжение | _отключение объекта(хвс, гвс, т/н) | Жорницкого 7/6 А | ОКРУГ СТРОИТЕЛЬНЫЙ | замена 6 м. тр/провода ф108. | Жорницкого 7/26, 7/25, 7/24, 7/27, 7/28, 7/30, 7/29, 7/32, 7/6А.
11860 | Плановая | 05.08.21 13:00 | 05.08.2021 17:00:00 |  | 0:00 | УГРС ОАО Сахатранснефтегаз | УГРС ОАО Сахатранснефтегаз | Газовые станции | Газоснабжение | _Отключение газоснабжения | Залог | ОКРУГ АВТОДОРОЖНЫЙ | ремонтные работы на газопроводе. | Байкаова 1, 2, 3, 3а, 1/1, 3/1, Чернышевского 1, 154/1, Чкалова 27, 31/1, Ленина 63/3, 63/6.
11843 | Плановая | 06.08.21 09:00 | 06.08.2021 15:00:00 |  | 0:00 | ЯТЭЦ | ЯТЭЦ | Котельные | Горячее водоснабжение, Теплоснабжение | _отключение объекта(хвс, гвс, т/н) | ЦТП - 16, ЦТП - 135 квартала | ОКРУГ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ | замена дренажей, ревизия зап/арматуры. | 135, 152 квартала.
11851 | Плановая | 06.08.21 09:00 | 06.08.2021 17:00:00 |  | 0:00 | ЯТЭЦ | ЯТЭЦ | Котельные | Теплоснабжение | _отключение объекта(хвс, гвс, т/н) | ТК-12 Орджоникидзе 36/1, 38. | _НЕТ ОКРУГА | замена тр/провода ф273. | от ТК 12
11878 | Плановая | 06.08.21 09:00 | 06.08.2021 10:00:00 |  | 0:00 | ЯТЭЦ | ООО "ПРОМЕТЕЙ+" (УК) | Котельные | Холодное водоснабжение | _отключение объекта(хвс, гвс, т/н) | Октябрьская 28 | ОКРУГ ОКТЯБРЬСКИЙ | замена зап/арматуры ф80 - 1шт. | Октябрьская 28, 26/1, 30, 26/2, Горького 100.
11385 | Плановая | 09.08.21 09:00 | 09.08.2021 11:00:00 |  | 0:00 | ЯТЭЦ | ЯТЭЦ | Котельные | Холодное водоснабжение | ЦТП 129-54 кв. | ул. Орджоникидзе 8/2 | ОКРУГ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ | замена задвижки хвс на ул.Орджоникидзе 8/2 | квартал 129: ул. П.Алексеева 3/1,д/с №10 "Туллукчаан",5,5/1,5/2,7,7Г,7/2,11,15/2 ул. Орджоникидзе 4,8,8/1,8/2,10,10/1 ул. Пояркова 13,13/1,15,17/1 ул. Курашова 28,28/1,30,30/1,30/5,30/6 ул. Толстого 20 квартал 54: ул. Орджоникидзе 3,3/1,3/2,5,5/1,7,7/1,7/2, пр. Ленина 8,10 ул. Курашова 22,
11790 | Плановая | 09.08.21 09:00 | 09.08.2021 18:00:00 |  | 0:00 | ЯТЭЦ | ЯТЭЦ | Котельные | Холодное водоснабжение | _отключение объекта(хвс, гвс, т/н) | Котенко 6. | ОКРУГ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ | замена тр/провода ф125. | Котенко 6, 6/1, 8/1, 12, 12/3, 10/1, 14.
11792 | Плановая | 09.08.21 09:30 | 09.08.2021 12:00:00 |  | 0:00 | ЯТЭЦ | ЯТЭЦ | Котельные | Холодное водоснабжение | _отключение объекта(хвс, гвс, т/н) | Можайского 17/2 | ОКРУГ ГАГАРИНСКИЙ | замена з/а ф50. | Можайского с 17/2 по 27/2.
11784 | Плановая | 09.08.21 22:00 | 10.08.2021 6:00:00 |  | 0:00 | ПАО Водоканал | ПАО Водоканал | Водоузлы | Холодное водоснабжение | _Остановка ХВС | КП Гимеин-Воинская часть | _НЕТ ОКРУГА | промывка и дезинфекция. | квартал:10, 13, 14, 65, ДСК. Воинская часть, мкрн. ильинка, кот. красильникова 9, Военная кафедра, Сергеляхское ш. 4 км.
11801 | Плановая | 10.08.21 09:30 | 10.08.2021 15:00:00 |  | 0:00 | ЯТЭЦ | ЯТЭЦ | Котельные | Холодное водоснабжение | _отключение объекта(хвс, гвс, т/н) | Кузьмина 13/3 | ОКРУГ ГАГАРИНСКИЙ | врезка з/ар .ф 50 | Можайского 13/4,13/6,13/5,Кузьмина 29/4,29/1,29,29/2,36 г, 36,30/2,
11802 | Плановая | 11.08.21 09:30 | 11.08.2021 15:00:00 |  | 0:00 | ЯТЭЦ | ЯТЭЦ | Котельные | Горячее водоснабжение | _отключение объекта(хвс, гвс, т/н) | Кузьмина 29/1 | ОКРУГ ГАГАРИНСКИЙ | врезка з/ар .ф 50. | Можайского 13/4,13/5,13/6, Кузьмина 29/4,29/1,29/2,36 г, 36,30/2.
11760 | Плановая | 11.08.21 22:00 | 12.08.2021 7:00:00 |  | 0:00 | ПАО Водоканал | ПАО Водоканал | Водоузлы | Холодное водоснабжение, Горячее водоснабжение | _Остановка ХВС | общегородская | _НЕТ ОКРУГА | подготовка к ОЗП 2021 - 2022г. | Весь город Якутск и Жатай.
11857 | Плановая | 12.08.21 09:00 | 12.08.2021 15:00:00 |  | 0:00 | ЯТЭЦ | ЯТЭЦ | Котельные | Холодное водоснабжение | _отключение объекта(хвс, гвс, т/н) | К.Цеткин 14/5. | ОКРУГ ПРОМЫШЛЕННЫЙ | замена уч/ка тр/пр ф63. | К.Цеткин 14/5, 18/1, Халтурина 12, 10, 10а.
11856 | Плановая | 12.08.21 09:30 | 12.08.2021 16:00:00 |  | 0:00 | ЯТЭЦ | ЯТЭЦ | Котельные | Теплоснабжение, Снижение температуры ГВС | _отключение объекта(хвс, гвс, т/н) | К.Цеткина 14/5. | ОКРУГ ПРОМЫШЛЕННЫЙ | замена з/а ф50 - 2шт. | Дзержинского 35, 35/1, 35/2, Халтурина 12/1.
11862 | Плановая | 12.08.21 22:00 | 13.08.2021 6:00:00 |  | 0:00 | ПАО Водоканал | ПАО Водоканал | Водоузлы | Холодное водоснабжение | _Остановка ХВС | в/л КТП Гимеин - В/у ПТФ | ОКРУГ САЙСАРСКИЙ | промывка и дезинфекция. | С/шоссе 4,5,6,7,8 км. Медцентр.
Всего: 29 03.08.21 20:07 Скачко Т.С.