## Остановки
Номер | Тип остановки | Время начала | Выполнение план | Выполнение факт | Время простоя | Поставщик | Инициатор | Тип объекта | Ресурсы | Объект | Адрес | Округ | Причина остановки | Отключения
11906 | Плановая | 06.08.21 13:00 | 06.08.2021 17:00:00 |  | 0:00 | УГРС ОАО Сахатранснефтегаз | УГРС ОАО Сахатранснефтегаз | Газовые станции | Газоснабжение | _Отключение газоснабжения | пер.Маганский 2 | ОКРУГ СТРОИТЕЛЬНЫЙ | снижение давления газа в районе кварталов 1,2,3,4 в связи с работами пер.Маганский 2 | пер.Маганский 2,4
11927 | Плановая | 06.08.21 08:00 | 06.08.2021 13:00:00 |  | 0:00 | УГРС ОАО Сахатранснефтегаз | УГРС ОАО Сахатранснефтегаз | Газовые станции | Газоснабжение | _Отключение газоснабжения | ГРП 146 Очиченко 33 | ОКРУГ ПРОМЫШЛЕННЫЙ | ремонтные работы на ГРП | ГРП 146 Очиченко 33, ООО НПО Мостовик, ИП Семёнов А.С,, ООО Дороги Олёкмы
11928 | Плановая | 06.08.21 13:00 | 06.08.2021 16:30:00 |  | 0:00 | УГРС ОАО Сахатранснефтегаз | УГРС ОАО Сахатранснефтегаз | Газовые станции | Газоснабжение | _Отключение газоснабжения | ГРПШ 85 СОТ Птицевод | ОКРУГ АВТОДОРОЖНЫЙ | ремонтные работы на ГРПШ | СОТ Птицевод 3 частных жилых дома
11740 | Плановая | 06.08.21 09:30 | 06.08.2021 14:00:00 |  | 0:00 | ЦРЭС | ЦРЭС | Подстанции | Электроснабжение | Л СТМ | линия СТМ с ПС ДСК | ОКРУГ АВТОДОРОЖНЫЙ | работы в охранной зоне | Автодорожная 29-33, Озёрная 1-17, Чернышевского 88-106, Пригород частично, Покровский тракт 4 - 10 км.
11929 | Плановая | 06.08.21 09:30 | 06.08.2021 14:00:00 |  | 0:00 | ЦРЭС | ЦРЭС | Подстанции | Электроснабжение | 3. Л - СТМ | линия СТМ с ПС Южная | ОКРУГ АВТОДОРОЖНЫЙ | регулировка стрелы провеса | Воинская, Г.Титова, Автодорожная, И.Крафта, Чернышевского, Покровский тракт 8-10 км.
11930 | Плановая | 06.08.21 09:30 | 06.08.2021 14:00:00 |  | 0:00 | ЦРЭС | ЦРЭС | Подстанции | Электроснабжение | 4. Л - АБЗ | линия АБЗ с ПС Южная | ОКРУГ АВТОДОРОЖНЫЙ | установка раздела | ул. Автодорожная частный сектор
11931 | Плановая | 06.08.21 09:30 | 06.08.2021 12:00:00 |  | 0:00 | ЦРЭС | ЦРЭС | Подстанции | Электроснабжение | 4. Л - Зеленстрой | 4. Л - Зеленстрой с ПС Северная | ОКРУГ ПРОМЫШЛЕННЫЙ | подключение СТП | Челюскина, Беринга, Очиченко, Кржижановского, Р.Зорге
11932 | Плановая | 06.08.21 09:30 | 06.08.2021 12:00:00 |  | 0:00 | ЦРЭС | ЦРЭС | Подстанции | Электроснабжение | КТП Дачи Сергелях | КТП Дачи Сергелях | ОКРУГ САЙСАРСКИЙ | пасынковка опор | Сергеляхское шоссе 5 км, 6 км,
11933 | Плановая | 06.08.21 09:00 | 06.08.2021 12:00:00 |  | 0:00 | ЦРЭС | ЦРЭС | Подстанции | Электроснабжение | КТП Березовая роща (аб) | КТП Березовая роща (аб) | АДМ. мкр. МАРХА | заводка СиП | Маганский тракт 2-9 км., СОТ Лесовик
11934 | Плановая | 06.08.21 09:00 | 06.08.2021 17:00:00 |  | 0:00 | ЦРЭС | ЦРЭС | Подстанции | Электроснабжение | _Отключение электроснабжения | работы ЯОЭ | _НЕТ ОКРУГА | кратковременные отключения для работы ЯОЭ | Янская, пер.Тихий, Тепличная, Алданская, Лобановка, Ярославского, пер.Стахановский, Намская, Мархинская, Охотников, Совхозная, Жиганская, Х-Юрях 7 км., Хоринский, Озёрная, Хомустах, И.Крафта, СОТ Птицевод
11843 | Плановая | 06.08.21 09:00 | 06.08.2021 15:00:00 |  | 0:00 | ЯТЭЦ | ЯТЭЦ | Котельные | Горячее водоснабжение, Теплоснабжение | _отключение объекта(хвс, гвс, т/н) | ЦТП - 16, ЦТП - 135 квартала | ОКРУГ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ | замена дренажей, ревизия зап/арматуры. | 135, 152 квартала.
11851 | Плановая | 06.08.21 09:00 | 06.08.2021 17:00:00 |  | 0:00 | ЯТЭЦ | ЯТЭЦ | Котельные | Теплоснабжение | _отключение объекта(хвс, гвс, т/н) | ТК-12 Орджоникидзе 36/1, 38. | _НЕТ ОКРУГА | замена тр/провода ф273. | от ТК 12
11878 | Плановая | 06.08.21 09:00 | 06.08.2021 10:00:00 |  | 0:00 | ЯТЭЦ | ООО "ПРОМЕТЕЙ+" (УК) | Котельные | Холодное водоснабжение | _отключение объекта(хвс, гвс, т/н) | Октябрьская 28 | ОКРУГ ОКТЯБРЬСКИЙ | замена зап/арматуры ф80 - 1шт. | Октябрьская 28, 26/1, 30, 26/2, Горького 100.
11889 | Плановая | 06.08.21 09:00 | 06.08.2021 13:00:00 |  | 0:00 | ЯТЭЦ | ЯТЭЦ | Котельные | Теплоснабжение | _отключение объекта(хвс, гвс, т/н) | Северная 7 | ОКРУГ ГУБИНСКИЙ | реконструкция элеваторного узла | Б.Марлинского 1/3, Богатырева 4/1+гвс. Северная +гвс
11892 | Плановая | 06.08.21 09:00 | 06.08.2021 15:00:00 |  | 0:00 | ЯТЭЦ | ЯТЭЦ | Котельные | Горячее водоснабжение, Теплоснабжение | ЦТП ГПТУ-14 | ул. Строителей 8/3 | ОКРУГ СТРОИТЕЛЬНЫЙ | врезка з/а диам.200 две шт. | ул. Дзержинского 53,57,59,61,57/1 (д/с), ул. Строителей 8,8/2,8/1 ул. Халтурина 22/2,65А,34/2 ул. Якутская 11
11896 | Плановая | 06.08.21 09:00 | 06.08.2021 16:00:00 |  | 0:00 | ЯТЭЦ | ЯТЭЦ | Котельные | Горячее водоснабжение | ЦТП 70-59 кв. | д. Кирова 19/3 | _НЕТ ОКРУГА | промывка (хлорирование) т/с | квартала 70, 59: ул. Орджоникидзе 44, 44/1,46,46/1,48,45,45/1,39,37,35,33, ул. Кирова 21Б (почта №27),21,21/1,21/2,21/4,15 (шк. им. Алексеевой),19/1,19/2,19/3,19/4(шк.),19 (п-ка №1),17/1,17/3,17/4,13,13/1 ул. Октябрьская 10 (музей),16,16/1,16/2,18,20,20а (Молочная кухня),20/1,20/2 (д/с № 105 "Умка"),22 ул. Ломоносова 45/3 пр. Ленина 40(б-ка), 32 (шк. №1), 38,36
11897 | Плановая | 06.08.21 22:00 | 07.08.2021 6:00:00 |  | 0:00 | ЯТЭЦ | ЯТЭЦ | Котельные | Холодное водоснабжение | ЦТП 70-59 кв. | д. Кирова 19/3 | _НЕТ ОКРУГА | промывка (хлорировани) т/с | квартала 70, 59: ул. Орджоникидзе 44, 44/1,46,46/1,48,45,45/1,39,37,35,33, ул. Кирова 21Б (почта №27),21,21/1,21/2,21/4,15 (шк. им. Алексеевой),19/1,19/2,19/3,19/4(шк.),19 (п-ка №1),17/1,17/3,17/4,13,13/1 ул. Октябрьская 10 (музей),16,16/1,16/2,18,20,20а (Молочная кухня),20/1,20/2 (д/с № 105 "Умка"),22 ул. Ломоносова 45/3 пр. Ленина 40(б-ка), 32 (шк. №1), 38,36
Всего: 17 05.08.21 20:31 Петрова Л.Е.