## Остановки
Номер | Тип остановки | Время начала | Выполнение план | Выполнение факт | Время простоя | Поставщик | Инициатор | Тип объекта | Ресурсы | Объект | Адрес | Округ | Причина остановки | Отключения
11979 | Плановая | 10.08.21 22:00 | 11.08.2021 6:00:00 |  | 0:00 | АО Теплоэнергия | АО Теплоэнергия | Котельные | Холодное водоснабжение | кот. Радиоцентр | кот. Радиоцентр | ОКРУГ АВТОДОРОЖНЫЙ | промывка и дезинфекция внутриквартальных сетей | Дежнева 75,75/1,77,77/1,79,79/1,79/3,81,81/1,81/2,81/3,81/4,81/5, 81/6,83,83/1,85,85/1, 85/2,85/3, 87,87/1,89/2,91,
11977 | Плановая | 10.08.21 08:30 | 10.08.2021 17:00:00 |  | 0:00 | УГРС ОАО Сахатранснефтегаз | УГРС ОАО Сахатранснефтегаз | Газовые станции | Газоснабжение | _Отключение газоснабжения | Пионерская 35 | ОКРУГ СТРОИТЕЛЬНЫЙ | ремонтные работы на газопроводе низкого давления | Пионерская 35, Космонавтов 5, 5/1, 7
11978 | Плановая | 10.08.21 13:00 | 10.08.2021 16:30:00 |  | 0:00 | УГРС ОАО Сахатранснефтегаз | УГРС ОАО Сахатранснефтегаз | Газовые станции | Газоснабжение | снижение давления подачи газа | Маганский переулок 2 | ОКРУГ СТРОИТЕЛЬНЫЙ | ремонтные работы на газопроводе | 1, 2, 4 квартала
11968 | Плановая | 10.08.21 10:00 | 10.08.2021 13:00:00 |  | 0:00 | ЦРЭС | ЦРЭС | Подстанции | Электроснабжение | 4. Л - РРС | линия РРС с ПС Дачная | ОКРУГ САЙСАРСКИЙ | подключение СТП | Вилюйский тракт 9-23 км
11969 | Плановая | 10.08.21 09:30 | 10.08.2021 19:00:00 |  | 0:00 | ЦРЭС | ЦРЭС | Подстанции | Электроснабжение | ТП Ремконтора | линия Ремконтора с РП 15 | ОКРУГ САЙСАРСКИЙ | кап.ремонт | ДСК Север, Вилюйский тракт 3, 4 км., Винокурова 70-97/3, Сосновая 60-72, Бекетова 70-87, Макаренко, Притузова
11970 | Плановая | 10.08.21 09:30 | 10.08.2021 12:00:00 |  | 0:00 | ЦРЭС | ЦРЭС | Подстанции | Электроснабжение | ТП Гимеин | ТП Гимеин | ОКРУГ САЙСАРСКИЙ | ремонт трансформатора | Гимеинская 1-32а, Я.Потапова 6, 8.
11971 | Плановая | 10.08.21 14:00 | 10.08.2021 17:00:00 |  | 0:00 | ЦРЭС | ЦРЭС | Подстанции | Электроснабжение | ТП Тепловой пункт | ТП теплопункт | ОКРУГ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ | замена кабеля. | Лермонтова 27, 37 - 41, Шавкунова 66, 68, Курашова 34/1-40
11972 | Плановая | 10.08.21 09:30 | 10.08.2021 19:00:00 |  | 0:00 | ЦРЭС | ЦРЭС | Подстанции | Электроснабжение | ТП Магазин Нагл. пособий | ТП Магазин Нагл. пособий фидер АЗС | ОКРУГ САЙСАРСКИЙ | кап.ремонт линии | ЦТП Теплопункт ул. Чайковского 2 Теплоэнергия: АДС 358583; Чайковского с 1 по 69, Бекетова с 1 по 11, Вилюйский тр. 3 км.
11973 | Плановая | 10.08.21 09:30 | 10.08.2021 19:00:00 |  | 0:00 | ЦРЭС | ЦРЭС | Подстанции | Электроснабжение | ТП Проф. ГЯС | ТП Профилакторий ГЯС фидер ГАИ | ОКРУГ САЙСАРСКИЙ | кап.ремонт | Вилюйский тракт 3 км., Бекетова 24-44
11974 | Плановая | 10.08.21 13:30 | 10.08.2021 17:00:00 |  | 0:00 | ЦРЭС | ЦРЭС | Подстанции | Электроснабжение | _Отключение электроснабжения | ТП 03 фидер Кутузова | ОКРУГ СТРОИТЕЛЬНЫЙ | демонтаж старого, монтаж нового кабеля | П.Алексеева 66, Кутузова 13-33, Рыдзинского 29/1-41
11975 | Плановая | 10.08.21 09:00 | 10.08.2021 17:00:00 |  | 0:00 | ЦРЭС | ЯО Энергосбыт | Подстанции | Электроснабжение | _Отключение электроснабжения | работы ЯОЭ | _НЕТ ОКРУГА | кратковременные отключения для работы ЯОЭ | Полевая,Кольцевая, Кедровая, Янская, Парковая, Севастопольская, Набережная, Алданская, Медиков, Семилетка.
11790 | Плановая | 10.08.21 09:00 | 10.08.2021 18:00:00 |  | 0:00 | ЯТЭЦ | ЯТЭЦ | Котельные | Холодное водоснабжение | _отключение объекта(хвс, гвс, т/н) | Котенко 6. | ОКРУГ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ | замена тр/провода ф125. | Котенко 6, 6/1, 8/1, 12, 12/3, 10/1, 14.
11801 | Плановая | 10.08.21 09:30 | 10.08.2021 15:00:00 |  | 0:00 | ЯТЭЦ | ЯТЭЦ | Котельные | Холодное водоснабжение | _отключение объекта(хвс, гвс, т/н) | Кузьмина 13/3 | ОКРУГ ГАГАРИНСКИЙ | врезка з/ар .ф 50 | Можайского 13/4,13/6,13/5,Кузьмина 29/4,29/1,29,29/2,36 г, 36,30/2,
11924 | Плановая | 10.08.21 09:00 | 10.08.2021 13:00:00 |  | 0:00 | ЯТЭЦ | ЯТЭЦ | Котельные | Холодное водоснабжение | ЦТП 202 квартал | 202 м-н корп.16/1 | ОКРУГ ГУБИНСКИЙ | замена участка трубопровода ф 90 - 25 метров | 202 мкр. корп. 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16/1, 16/2, 24, 24/1
11947 | Плановая | 10.08.21 22:00 | 11.08.2021 6:00:00 |  | 0:00 | ЯТЭЦ | ЯТЭЦ | Котельные | Холодное водоснабжение | ТК 115 | ТК-115 | ОКРУГ ОКТЯБРЬСКИЙ | промывка и дезинфекция трубопровода. | 115 квартал: Лермонтова 64/2, 66, 70, 72, 72/1, 74, 74/1, 83, Петровского 46, Тургенева 2, 8/1, 24 квартал: Вилюйский переулок.
11948 | Плановая | 10.08.21 09:30 | 10.08.2021 11:30:00 |  | 0:00 | ЯТЭЦ | ЯТЭЦ | Котельные | Горячее водоснабжение | _отключение объекта(хвс, гвс, т/н) | Кузьмина 16/1 | ОКРУГ ГАГАРИНСКИЙ | замена зап/арматуры ф50 - 2шт. | Кузьмина 16/1, 17/11, Курнатовского 2.
11967 | Плановая | 10.08.21 09:00 | 10.08.2021 11:00:00 |  | 0:00 | ЯТЭЦ | ЯТЭЦ | Котельные | Горячее водоснабжение | ЦТП 140 квартал | Губина 2, Ф.Попова 21 | ОКРУГ ГУБИНСКИЙ | замена шарового крана ф 50, замена участка трубопровода ф 50 - 6 метров | ул. Ф.Попова 21,23,25 (ГНС-1),27, ул. Дзержинского 18,18/2,20,20/1,20/2,20/3,22,22/1,22/2,22/3,22/4,22/5,22/6,22/7,24/1,24/8,26,26/1,26/2,26/4, ул. Губина 2,6 ул. Нахимова 9,
Всего: 17 09.08.21 20:44 Петрова Л.Е.