## Остановки
Номер | Тип остановки | Время начала | Выполнение план | Выполнение факт | Время простоя | Поставщик | Инициатор | Тип объекта | Ресурсы | Объект | Адрес | Округ | Причина остановки | Отключения
12055 | Плановая | 16.08.21 22:00 | 17.08.2021 6:00:00 |  | 0:00 | АО Теплоэнергия | АО Теплоэнергия | Котельные | Холодное водоснабжение, Горячее водоснабжение | ЦТП Газовиков | ЦТП Газовиков | АДМ. мкр. МАРХА | промывка и дезинфекция внутриквартальных сетей | п.Газовиков 1-86 с дробями, ул. Газовиков 2,4,6,8,13,14,16,17,25,25а,26,26а,27,28,29,30,19Б
11915 | Плановая | 16.08.21 22:00 | 17.08.2021 6:00:00 |  | 0:00 | ПАО Водоканал | ПАО Водоканал | Водоузлы | Холодное водоснабжение | _Остановка ХВС | микрорайон Ильинка | ОКРУГ АВТОДОРОЖНЫЙ | промывка и дезинфекция | Ильинка
12054 | Плановая | 16.08.21 09:30 | 16.08.2021 16:30:00 |  | 0:00 | УГРС ОАО Сахатранснефтегаз | УГРС ОАО Сахатранснефтегаз | Газовые станции | Газоснабжение | снижение давления подачи газа | Винокурова | ОКРУГ САЙСАРСКИЙ | ремонтные работы на газопроводе. | Новокарьерная 22А, 43/3, 22/9, Винокурова 31, 41/6, 41/6А, Ильменская 57/14, 57/10, 55/7, 37/3Б, 57/11, 55/6Б, ГРПШ-61, ГРПШ-30, ГРП-16, ГРП-173.
12022 | Плановая | 16.08.21 09:00 | 16.08.2021 16:00:00 |  | 0:00 | ЦРЭС | ЯТЭЦ | Подстанции | Электроснабжение | 10. Л - 13 | линия 13 с ПС Восточная | ОКРУГ ПРОМЫШЛЕННЫЙ | для проведения ремонтных работ ЯТЭЦ | Б.Чижика, П.Осипенко, Б.Марлинского, Кальвица, Леваневского, В.Манчары
12050 | Плановая | 16.08.21 09:30 | 16.08.2021 19:00:00 |  | 0:00 | ЦРЭС | ЦРЭС | Подстанции | Электроснабжение | _Отключение электроснабжения | Линия Маяковского с РП-15 | ОКРУГ САЙСАРСКИЙ | кап. ремонт | Каландарашвили 43,Кочнева,Парковая,Бекетова,Лонгинова,Притузова,Чайковского,Сосновая,Винокурова
12051 | Плановая | 16.08.21 09:30 | 16.08.2021 17:00:00 |  | 0:00 | ЦРЭС | ЦРЭС | Подстанции | Электроснабжение | _Отключение электроснабжения | РП 12- 1 секция | ОКРУГ АВТОДОРОЖНЫЙ | Подключение ячейки | Сергеляхское шоссе 4,5,6 км
12052 | Плановая | 16.08.21 10:00 | 16.08.2021 15:00:00 |  | 0:00 | ЦРЭС | ЦРЭС | Подстанции | Электроснабжение | _Отключение электроснабжения | п/с 143 квартала фидер 1 | ОКРУГ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ | вынос опоры | Петра Алексеева 83 по 85/9
12053 | Плановая | 16.08.21 09:00 | 16.08.2021 17:00:00 |  | 0:00 | ЦРЭС | ЦРЭС | Подстанции | Электроснабжение | _Отключение электроснабжения | работы ЯОЭ | _НЕТ ОКРУГА | кратковременное отключение для работ ЯОЭ | Покровский тракт 7км,ул.Хоринская,Озёрная,Птицевод,Сергеляхское шоссе 6-8км,Дзержинского,Жорницкого,Песчаная,пер.Бурнашова,Чернышевского,Ушакова,Клары Цеткин,Асямова,Ф.Кона,Котенко
11981 | Плановая | 16.08.21 09:00 | 16.08.2021 15:08:00 |  | 0:00 | ЯТЭЦ | ЯТЭЦ | Котельные | Теплоснабжение | ТК 15-3 | Котенко 6/1 | ОКРУГ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ | замена запорной арматуры ф 150 - 2 шт. | ул. Жорницкого 13/1. П.Алексеева 87/5, 89, 87/7, 87, Котенко 14-1, Ф.Конна 1/3
11985 | Плановая | 16.08.21 09:00 | 16.08.2021 15:00:00 |  | 0:00 | ЯТЭЦ | ЯТЭЦ | Котельные | Холодное водоснабжение | _отключение объекта(хвс, гвс, т/н) | Котенко 6/1 | ОКРУГ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ | устранение дефектов трубопровода ф125. | Котенко 6/1, 8, 8/1, 12, 12/3, 12/5, 12/7, 14, П.Алексеева 87/1, 87/7.
12024 | Плановая | 16.08.21 22:00 | 17.08.2021 6:00:00 |  | 0:00 | ЯТЭЦ | ЯТЭЦ | Котельные | Холодное водоснабжение | ТК 69/1 кв | Петровского 23 | _НЕТ ОКРУГА | промывка (хлорирование)т/с | ул. Каландаришвили 40/3 - Петровского 23, ГСК Гарант, ГСК Лидер, ул. Петровского 21/2
12025 | Плановая | 16.08.21 09:00 | 16.08.2021 16:00:00 |  | 0:00 | ЯТЭЦ | ЯТЭЦ | Котельные | Горячее водоснабжение | ТК 69/1 кв | Петровского 23 | _НЕТ ОКРУГА | промывка (хлорирование) т/с | ул. Каландаришвили 40/3 - Петровского 23, ГСК Гарант, ГСК Лидер, ул. Петровского 21/2
Всего: 12 16.08.21 04:50 Петрова Л.Е.