## Остановки
Номер | Тип остановки | Время начала | Выполнение план | Поставщик | Инициатор | Ресурсы | Адрес | Округ | Причина остановки | Отключения
12076 | Плановая | 18.08.21 08:30 | 18.08.2021 17:00:00 | УГРС ОАО Сахатранснефтегаз | УГРС ОАО Сахатранснефтегаз | Газоснабжение | Х-Юряхское шоссе ООО "Пламя" | _НЕТ ОКРУГА | работы на газопроводе высокого давления | ГРП 127, ГРП 135,ГРП 53,,ГРПШ56, ГРПШ 51, 29 объектов
12034 | Плановая | 18.08.21 09:00 | 18.08.2021 16:00:00 | ЯТЭЦ | ЯТЭЦ | Теплоснабжение | УТ4 | ОКРУГ ГУБИНСКИЙ | замена запорной арматуры ф 80 | 203 м-н корп. 6
12035 | Плановая | 18.08.21 09:00 | 18.08.2021 12:00:00 | ЯТЭЦ | ЯТЭЦ | Холодное водоснабжение | Жорницкого 44 | ОКРУГ СТРОИТЕЛЬНЫЙ | замена участка трубопровода ф 76 - 10 метров | Жорницкого 40, 42, 44, 48
12079 | Плановая | 18.08.21 09:00 | 19.08.2021 15:00:00 | УГРС ОАО Сахатранснефтегаз | УГРС ОАО Сахатранснефтегаз | Газоснабжение | Кочнева 47 - 86 | ОКРУГ САЙСАРСКИЙ | ремонтные работы на газопроводе низкого давления. | Кочнева 47 - 86
11895 | Плановая | 18.08.21 09:30 | 18.08.2021 12:00:00 | ЯТЭЦ | ЯТЭЦ | Холодное водоснабжение, Горячее водоснабжение | ЦТП Новопортовской | ОКРУГ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ | провар сварочного шва т/пр хвс диам.300 | мкр. Новопорт: ул. Можайского 1,2/3,2/4,13,13/3,13/4,13/5,13/6,13/7,13/7А,13/9,14,15,15/2,15/1,15/4,15/5,15/6,19,19/1,19/1а,19/2,19/3,19/4,17,17/1,17/11(д/с № 33),17/2,17/3,17/4,17/5,17/6,17/8,21,21/1,21/2 (шк. №38 нач),23 (шк. №38),23/1 (шк. №24),23/2,25/1(д/к № 97 Незабудка),27,27/1,27/2,27/3 ул. Кузьмина 10,13/1,13/2,14,15/2,15/3 (шк. №30),16/1,17,17/1,18/1,18А,19 ( д/к № 5 Радуга),22,36 ( шк. Глухих),20,20/1,21,22/1,22/2,23,23/1,24/1,24/3,8/3,26,26/4,26/3,26/4,28,29,29/1,29/2,29/4,30/2, ул. Курнатовского 7,15А,28,26,34,36Г, ул. 50 лет Октября д.3,
12085 | Плановая | 18.08.21 09:30 | 18.08.2021 17:00:00 | ЦРЭС | ЦРЭС | Электроснабжение | линия Маяковского с РП-15 | ОКРУГ САЙСАРСКИЙ | кап.ремонт. | переулок Академический 11 - 20, Чайковского 14 - 81, Лонгинова 19 - 21, Ильменская 20 - 30, Винокурова 21 - 42, Советская 24/4, Новосайсарская 1 - 30, Билибина 13 - 21/17, Новокарьерная 20 - 37, Окружная дорога, Каландаришвили 43.
12086 | Плановая | 18.08.21 09:30 | 18.08.2021 12:00:00 | ЦРЭС | ЦРЭС | Электроснабжение | ТП 36 квартала | ОКРУГ ОКТЯБРЬСКИЙ | допуск бригады СМО. | Ойунского 11, Петровского 10/1 - 32, Белинского 42.
12087 | Плановая | 18.08.21 09:30 | 18.08.2021 12:00:00 | ЦРЭС | ЦРЭС | Электроснабжение | ТП Стационар | ОКРУГ АВТОДОРОЖНЫЙ | ремонт рубильника. | Покровский тр. 7, 8км.
12088 | Плановая | 18.08.21 14:00 | 18.08.2021 17:00:00 | ЦРЭС | ЦРЭС | Электроснабжение | КТП Терапия | ОКРУГ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ | ремонт трансформатора | П.Алексеева 93/1, Котенко 33 - 39/1, Ногина 18 - 37.
11760 | Плановая | 18.08.21 22:00 | 19.08.2021 7:00:00 | ПАО Водоканал | ПАО Водоканал | Холодное водоснабжение, Горячее водоснабжение | общегородская | _НЕТ ОКРУГА | подготовка к ОЗП 2021 - 2022г. | Весь город Якутск и Жатай.
11887 | Плановая | 18.08.21 22:00 | 19.08.2021 7:00:00 | ПАО Водоканал | ПАО Водоканал | Холодное водоснабжение | а/порт | ОКРУГ ГАГАРИНСКИЙ | замена запорной арматуры | пос. Новопорт, А/порт, Газпром, Племобъединение, Учур, СМУ - 16, п. Борисовка 2. Кирзавод, Маганский тракт 2-4 км, п.Марха, ул.можайского, Кузьмина, Курнатовского, Циалковского, Быковского, Гагарина, Жуковского, Севастопольская, Пилотов, ТП Х.Юрях, Мординова, Автострада 50 лет Октября, Сторона ТЦ "Мега, "Техноцентр", "Мойдодыр"
12011 | Плановая | 18.08.21 22:00 | 19.08.2021 5:00:00 | ЯТЭЦ | ЯТЭЦ | Холодное водоснабжение, Горячее водоснабжение | ЦТП Н.Порт | ОКРУГ ГАГАРИНСКИЙ | устранение дефекта на трубопроводе ф325 | весь Новопорт, Можайского 17/2,17/2 г,19,21,19/1,19/1 а,21/1,23, школа 24. 21/223/2,25/1,27/1,27/2,27/7,27,9/2,21/2,19/3а,19/3,19/4,19/4а,17 с др.15 с др,Кузьмина с 1-29/4
12075 | Плановая | 18.08.21 22:00 | 19.08.2021 7:00:00 | ЯТЭЦ | ЯТЭЦ | Холодное водоснабжение, Горячее водоснабжение | ул.П.Алексеева 60/1- Свердлова 3/1 | ОКРУГ СТРОИТЕЛЬНЫЙ | переврезка трубопровода хвс диам.125 | квартал 48
11919 | Плановая | 19.08.21 09:00 | 19.08.2021 15:00:00 | ЯТЭЦ | ЯТЭЦ | Холодное водоснабжение | Космонавтов 21 | ОКРУГ СТРОИТЕЛЬНЫЙ | врезка трубопровода ф 110 | Якутская 8, Космонавтов 19/1, 19, 17, 17/1, 19/2, 21, 23, 20, 20/1, 25
11920 | Плановая | 19.08.21 09:00 | 19.08.2021 15:00:00 | ЯТЭЦ | ЯТЭЦ | Холодное водоснабжение | Жорницкого 7/29 | ОКРУГ СТРОИТЕЛЬНЫЙ | врезка запорной арматуры ф 100 | Жорницкого 7/32, 7/32а, 7/33, 7/6а, 7/31, 7/26, 7/25, 7/24, 7/27, 7/28, 7/29, 7/30, 7/23, 7/22, 7/21, 7/20, 7/19, 7/11, Рыдзинского 18/12, 18/11, 18/14а, 18/10, 18/9, 18/2, 18/1, 18/3, 18/4
11989 | Плановая | 19.08.21 09:00 | 19.08.2021 12:00:00 | ЯТЭЦ | ЯТЭЦ | Холодное водоснабжение, Горячее водоснабжение, Теплоснабжение | ЦТП 33 квартала | ОКРУГ ПРОМЫШЛЕННЫЙ | монтаж вентеля ф15 - 8шт. | Б-Марлинского 9, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 7, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 16, 22, 22/1, 22/2, 24 (шк. №15), Ф.Попова 8, 6, 4/1, 4, 10/1, 14, 14/3, 14/2, 14/4, 14/5 ( Д/С "Белоснежка"), 14/6, 16 (КНС 33 кв), Б-Чижика 19, Кальвица 1, 1/1, 3 (п-ка №5), 5, 5/1, 5/2, 5/3 (Д/к "Катюша" №3), 9/1, 9/2, 5/3 (шк. №10), 7/1, 11/1, 13/1, Алданская 3, 1.
11990 | Плановая | 19.08.21 09:00 | 19.08.2021 16:00:00 | ЯТЭЦ | ЯТЭЦ | Горячее водоснабжение | ЦТП 136 квартала. | ОКРУГ СТРОИТЕЛЬНЫЙ | устранение дефектов трубопровода ф159. | 136 квартал: П.Алексеева 16, 14, 8, 8/1, 8/2, 10, 12/1, 12/2, 14/1, Пояркова 10, 10/1 (Д/к "Подснежник" № 11), 12, 4, 8, 8/1, 8/2 (шк. №23), 6, Лермонтова 25, 25/1 (Д/к №86 Колокольчик"), 25/2, 25/3, 27, 27/1, 27/3, 29, 29/1, 29/2, 29/3, 29/4, 33, 33/1, 31, 31/1, 31/2, 31/5, Дзержинского 13/3, 13/1, 51 квартал: Дзержинского 1, 3, 3/1, 5 (ДЮСШ №1), 7, 7/1, 9, 9/1 (Д/к №82 Мичээр), д/к № 79 "Лучик", П.Алексеева 2/5, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 6, 6/1, 6/2, Пояркова 9, 7, 7/1, 5, 3, 3/1.
12080 | Плановая | 19.08.21 22:00 | 20.08.2021 6:00:00 | ЯТЭЦ | ЯТЭЦ | Холодное водоснабжение | от Якутской 8 | ОКРУГ СТРОИТЕЛЬНЫЙ | промывка и дезинфекция трубопровода. | Якутская 4/3, 6/1, 6/2, 8, 43а, Космонавтов 17, 17/1, 19, 19/1, 19/2, 21, 23.
12081 | Плановая | 19.08.21 22:00 | 20.08.2021 6:00:00 | ЯТЭЦ | ЯТЭЦ | Холодное водоснабжение | П.Алексеева 91, 93, 95, 95/1, 95/2, 97/1. | ОКРУГ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ | промывка и дезинфекция трубопровода | П.Алексеева 91, 93, 95, 95/1, 95/2, 97/1.
11939 | Плановая | 20.08.21 09:00 | 20.08.2021 18:00:00 | ЦРЭС | ЦРЭС | Электроснабжение | линия Поселок с ПС Марха | АДМ. мкр. МАРХА | проверка дуговой защиты. | мкр.Марха (частично), Намцирский тр. 1 - 22км.
12000 | Плановая | 20.08.21 09:00 | 20.08.2021 19:00:00 | ПАО Водоканал | ПАО Водоканал | Холодное водоснабжение | ЦПТ 135 квартал - Лрмонтова 60 | _НЕТ ОКРУГА | переврезка трубопровода ХВС Ф159 мм. | 135 кв. полностью
12032 | Плановая | 20.08.21 09:00 | 20.08.2021 17:00:00 | ЯТЭЦ | ЯТЭЦ | Теплоснабжение | Якутская 4/3 | ОКРУГ СТРОИТЕЛЬНЫЙ | замена участка трубопровода ф 108 - 6 метров, ф 89 - 6 метров | Космонавтов 23, 21, 19, 19/1, 17, 17/1, 19/2, Якутская 8, 4/3, 43к
11938 | Плановая | 20.08.21 14:00 | 20.08.2021 17:00:00 | ЦРЭС | ЦРЭС | Электроснабжение | ТП Школа глухонемых | ОКРУГ САЙСАРСКИЙ | тех.обслуживание трансформатора. | Новокарьерная 2 - 10/1, Чайковского 26 - 44, Лонгинова 27 - 55/1.
12012 | Плановая | 21.08.21 22:00 | 22.08.2021 6:00:00 | АО Теплоэнергия | АО Теплоэнергия | Холодное водоснабжение, Горячее водоснабжение | ЦТП Чайковского 2, ЦТП Кочнева 40 | ОКРУГ САЙСАРСКИЙ | промывка и дезинфекция тр.пр | 77 квартал частично
11991 | Плановая | 23.08.21 09:00 | 23.08.2021 16:00:00 | ЯТЭЦ | ЯТЭЦ | Холодное водоснабжение, Горячее водоснабжение, Теплоснабжение | ЦТП 71 квартал. | ОКРУГ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ | демонтаж насосной группы, замена перемычки. | квартал 7: Пушкина 24, 12, Кирова 20(Дворец детства), 20/1 (ДСК Модун), Пояркова 22 (Цирк), 21, 21/1, 17, 17/2, 23, 19, 19/1, Ломоносова 36, 36/1, 42/1, 29, 29/1, 42, 27, 35 - 35/7, 31/3, 31/2, 31, Курашова 27/1, 27/2, 27, 29, 29/2, 31.
12001 | Плановая | 23.08.21 09:00 | 23.08.2021 19:00:00 | ПАО Водоканал | ПАО Водоканал | Холодное водоснабжение | ЦТП 135 квартла Лермонтова 60 | _НЕТ ОКРУГА | переврзка трубопровода ХВС Ф159 мм. | 135 квартал полностью
12002 | Плановая | 23.08.21 09:00 | 23.08.2021 18:00:00 | ПАО Водоканал | ПАО Водоканал | Холодное водоснабжение | ЦТП 136 кв - Дзержинского 19 | _НЕТ ОКРУГА | устранение течей и замечаний на трубопроводе ХВС | 138 квартал полностью
12082 | Плановая | 23.08.21 09:00 | 23.08.2021 17:00:00 | ЯТЭЦ | ЯТЭЦ | Горячее водоснабжение | ЦТП квартала Б | ОКРУГ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ | переврезка трубопровода ф159. | квартала: А, Б, 57.
12028 | Плановая | 23.08.21 09:30 | 24.08.2021 17:00:00 | ЯТЭЦ | ЯТЭЦ | Теплоснабжение | П.Алексеева 95 | ОКРУГ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ | замена участка трубопровода ф 133 - 40 метров, замена компенсатора ф 133 | П.Алексеева 95, 95/1, 95/2
12029 | Плановая | 23.08.21 09:30 | 23.08.2021 17:00:00 | ЯТЭЦ | ЯТЭЦ | Холодное водоснабжение, Горячее водоснабжение | П.Алексеева 95 | ОКРУГ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ | замена участка трубопровода ф 110 - 85 метров, замена компенсатора ф 110 | П.Алексеева 95, 95/1, 95/2
11992 | Плановая | 24.08.21 09:00 | 24.08.2021 16:00:00 | ЯТЭЦ | ЯТЭЦ | Холодное водоснабжение, Горячее водоснабжение, Теплоснабжение | ЦТП 23 квартал | ОКРУГ ОКТЯБРЬСКИЙ | установка гильз под монометры, термометры. | 114 квартал: Ойунского 4, 6, 6/1, 6/2, 6Г, 10, 12, 8, 8/1, 8/3, 8, 8/2, Петровского 32/2, 32, Октябрьская 23, 25, 23 квартал: Петровского 34, 36, Октябрьская 27/3 (Д/к "Ладушка" №104), 27, 27/1, 27/2, 27/3, 27/4, 27/6, Ломоносова 102, 102/2.
12033 | Плановая | 24.08.21 09:00 | 24.08.2021 14:00:00 | ЯТЭЦ | ЯТЭЦ | Холодное водоснабжение, Горячее водоснабжение | Орджоникидзе 8/1 | ОКРУГ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ | подъём сетей трубопровода | квартал 129: ул. П.Алексеева 3/1,д/с №10 "Туллукчаан",5,5/1,5/2,7,7Г,7/2,11,15/2 ул. Орджоникидзе 4,8,8/1,8/2,10,10/1 ул. Пояркова 13,13/1,15,17/1 ул. Курашова 28,28/1,30,30/1,30/5,30/6 ул. Толстого 20 квартал 54: ул. Орджоникидзе 3,3/1,3/2,5,5/1,7,7/1,7/2, пр. Ленина 8,10 ул. Курашова 22,
12027 | Плановая | 24.08.21 10:00 | 24.08.2021 22:00:00 | ПАО Водоканал | ПАО Водоканал | Холодное водоснабжение | кот. Автодорожная 20- Воинская часть-Птицефабрика | _НЕТ ОКРУГА | ремонтные работы | Квартала 36 частично,10.11,13,14,83,93,94,95,99, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 73, 77, 84, 85, 86, 88, 90. 92, 96, 97, 100, 101, 103, 106, 110, Сельхозакадемия, ЯГУ - 2. Лермонтова 200, ДСК, Воинская часть, Медцентр, Мерзлотка. Котельные Советская 3, Чайковского 2, Кочнева, Сельхозакадемия, ЯГУ 2, Лермонтова 200,Радиоцентр, АО Агрохолджинг "Туймаада", "Прометей" ЯПАП"кот. Гимеин, мкр. Ильинка, кот. Красильникова 9, Сергеляхское шоссе 4 км, Р.больница №1, Швецарский поселок, частный сектор по Сергеляхскому шоссе 4,5,6,7,8 км. мкр Птицкфабрика
12083 | Плановая | 25.08.21 09:00 | 25.08.2021 17:00:00 | ЯТЭЦ | ЯТЭЦ | Горячее водоснабжение | Ярославского 7 | ОКРУГ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ | переврезка трубопровода ф159. | квартала: А, 57.
12084 | Плановая | 25.08.21 09:00 | 25.08.2021 17:00:00 | ЯТЭЦ | ЦРЭС | Горячее водоснабжение | ЦТП 47 квартал | ОКРУГ СТРОИТЕЛЬНЫЙ | переврезка трубопровода ф159. | 47 квартал: Халтурина 5, 5/1, 7, 7/1, 7/2, 9, 11, 11/1, 11/2, 13, 13/1, 15, Свердлова 2/1, 2/2, 2А, 2Б, 6/1, 12, 12/1, 12/2, 14, 14/1 (общеж.), 14/2, 16/1, 16/2, 18 (ГНС-2), 18/1, Лермонтова 26, 28, 30, 34, 34/1.
11980 | Плановая | 25.08.21 22:00 | 26.08.2021 6:00:00 | ПАО Водоканал | ПАО Водоканал | Холодное водоснабжение | водолиния Борисовка 1 | ОКРУГ САЙСАРСКИЙ | промывка и дезинфекция водолинии | пос. Борисовка 1, Резиденция правительства, Больница Минздрава, санаторий "Абырал". Горняк
12030 | Плановая | 26.08.21 09:00 | 26.08.2021 17:00:00 | ЯТЭЦ | ЯТЭЦ | Холодное водоснабжение | Якутская 8 - Космонавтов 19 | ОКРУГ СТРОИТЕЛЬНЫЙ | замена участка трубопровода ф 125 | Якутская 4/3, 43а, Космонавтов 19/1, 19, 17, 17/1, 21, 23
12045 | Плановая | 26.08.21 09:00 | 26.08.2021 18:00:00 | ЦРЭС | ЦРЭС | Электроснабжение | линия М.Марха, линия Живкомплекс | АДМ. мкр. МАРХА | плановая проверка РЗА | Марха частично, Жатайский тракт 13 км., Намцырский тракт 13 км.
12070 | Плановая | 27.08.21 22:00 | 28.08.2021 6:00:00 | АО Теплоэнергия | АО Теплоэнергия | Холодное водоснабжение | кот. Лермонтова 200, кот. Я.Потапова 8, кот.Мерзлотная 36 | ОКРУГ САЙСАРСКИЙ | промывка и дезинфекция тр/пр | квартала 92,90,мкр.Мерзлотоведение
12071 | Плановая | 28.08.21 22:00 | 29.08.2021 6:00:00 | АО Теплоэнергия | АО Теплоэнергия | Горячее водоснабжение | ул. Я. Потапова 8, кот.Мерзлотная 36 | ОКРУГ САЙСАРСКИЙ | промывка и дезинфекция тр/пр | кв.92,мкр.Мерзлотоведения
12031 | Плановая | 29.08.21 09:00 | 29.08.2021 18:00:00 | ЯТЭЦ | ЯТЭЦ | Теплоснабжение | Космонавтов 19/1 | ОКРУГ СТРОИТЕЛЬНЫЙ | замена участка трубопровода ф 219 - 30 метров | Космонавтов 17, 19, 17/1, 19/1, 19/2, Якутская 8
Всего: 41 17.08.21 17:36 Антонова О.А.