## Остановки
Номер | Тип остановки | Время начала | Выполнение план | Выполнение факт | Время простоя | Поставщик | Инициатор | Тип объекта | Ресурсы | Объект | Адрес | Округ | Причина остановки | Отключения
12010 | Плановая | 12.08.21 22:00 | 13.08.2021 6:00:00 |  | 0:00 | АО Теплоэнергия | АО Теплоэнергия | Котельные | Холодное водоснабжение, Горячее водоснабжение | _отключение объекта(хвс, гвс, т/н) | ЦТП 85 квартала | _НЕТ ОКРУГА | промывка и зезинфекция тр/пр | 85 квартал
11862 | Плановая | 12.08.21 22:00 | 13.08.2021 6:00:00 |  | 0:00 | ПАО Водоканал | ПАО Водоканал | Водоузлы | Холодное водоснабжение | _Остановка ХВС | в/л КТП Гимеин - В/у ПТФ | ОКРУГ САЙСАРСКИЙ | промывка и дезинфекция. | С/шоссе 4,5,6,7,8 км. Медцентр.
11999 | Плановая | 12.08.21 22:00 | 13.08.2021 6:00:00 |  | 0:00 | ПАО Водоканал | ПАО Водоканал | Водоузлы | Холодное водоснабжение | _Остановка ХВС | ЦПТ 135 кв Лермонтова 56 | _НЕТ ОКРУГА | хлорирование трубопроводов ХВС | 135 квартал
12022 | Плановая | 12.08.21 08:30 | 12.08.2021 17:00:00 |  | 0:00 | УГРС ОАО Сахатранснефтегаз | УГРС ОАО Сахатранснефтегаз | Газовые станции | Газоснабжение | _Отключение газоснабжения | город частичо | _НЕТ ОКРУГА | ремонтные работы | 135 "Ремикс, Хатын-Юряхское ш 7 км, и ГРПШ №56, "Северстрой" по Вилюйскому тр 4 км, список 29 объектов прилагается
12021 | Плановая | 12.08.21 13:30 | 12.08.2021 15:00:00 |  | 0:00 | УГРС ОАО Сахатранснефтегаз | УГРС ОАО Сахатранснефтегаз | Газовые станции | Газоснабжение | _Отключение газоснабжения | Солнечная 48,Зодчих -2 | _НЕТ ОКРУГА | ремонтные работы | Солнечная 46/1, 50/1, 48, Сот Зодчих - 2,
12014 | Плановая | 12.08.21 09:30 | 12.08.2021 12:00:00 |  | 0:00 | ЦРЭС | ЦРЭС | Подстанции | Электроснабжение | ТП 74 квартал | КТП 74 квартала | _НЕТ ОКРУГА | допуск бригады СМО для заводки кабеля 04 | Шавкунова, Кирова, Горького
12015 | Плановая | 12.08.21 09:30 | 12.08.2021 12:00:00 |  | 0:00 | ЦРЭС | ЦРЭС | Подстанции | Электроснабжение | ТП 33 квартал №1 | ТП 33 квартал №1 | _НЕТ ОКРУГА | допуск бригады СМО | Ф.Попова 6-8/1, Б.Марлинского 7/1. 9/4 Кальвица 3
12018 | Плановая | 12.08.21 09:30 | 12.08.2021 16:00:00 |  | 0:00 | ЦРЭС | ЦРЭС | Подстанции | Электроснабжение | _Отключение электроснабжения |  | АДМ. мкр. МАРХА | допуск бригад СМО для КР линии | О.Кошевого 20/4-36/1, Строда 6,8, Береговая 2/1-30, Переулок Березовый 2-12,
12019 | Плановая | 12.08.21 09:30 | 12.08.2021 16:00:00 |  | 0:00 | ЦРЭС | ЦРЭС | Подстанции | Электроснабжение | _Отключение электроснабжения | ПС Марха 2-я линия | АДМ. мкр. МАРХА | допусчк бригады СМО в охранной зоне | Газовиков 1,2, Молодежный поселок, спутник, Спутник - 2, Лесная. Березовая 1. М.тракт 2 км
12020 | Плановая | 12.08.21 09:30 | 12.08.2021 16:00:00 |  | 0:00 | ЦРЭС | ЦРЭС | Подстанции | Электроснабжение | _Отключение электроснабжения | 3-я линия с ПС Х.Юрях | _НЕТ ОКРУГА | допуск бригады СМО по выносу опор | б.озеро, переулок Индигирский, Газовиков, Набережная 2-3. Можайского, Авиаторов, Автострада 50 Л.Октября, алтайская, Горная, Маганская, М.тракт 2 км, мкр Успех, Лира, Экономный, Лас-вегас, сот Селикционер.
12016 | Плановая | 12.08.21 14:00 | 12.08.2021 17:00:00 |  | 0:00 | ЦРЭС | ЦРЭС | Подстанции | Электроснабжение | КТП ЖСК ЯГПИ | КТП ЖСК ЯГПИ | _НЕТ ОКРУГА | допуск бригады СМО для заводки СИБ | Сергеляхское ш. 4 км (частично), переулок Зодчий 6-8, ул. Красильникова 2-9, ДСК Спутник
12017 | Плановая | 12.08.21 14:00 | 12.08.2021 16:00:00 |  | 0:00 | ЦРЭС | ЦРЭС | Подстанции | Электроснабжение | ТП Красноярова | ТП Красноярова | ОКРУГ АВТОДОРОЖНЫЙ | демонтаж кабеля 04 | ул. Чернышевского 52/1-54/2, пр. Ленина 57/1-61, ул. Дежнева 1-13/1
12013 | Плановая | 12.08.21 09:00 | 12.08.2021 17:00:00 |  | 0:00 | ЯО Энергосбыт | ЯО Энергосбыт | Подстанции | Электроснабжение | _Отключение электроснабжения | отключение потребителей | _НЕТ ОКРУГА | отключение потребителей | Пирогова 8/2, Ленская 22-34,С.шоссе 5 км, 12/5,16/4, Быйан 16, П.тракт 8 км, Ветеран 18/1,19, Тимирязева 54, Л.Чайкиной с 9-21, Крупская 85,Жиганская 31-33. Момская с 5-24, М.тракт 2 км, Кислицина 1, Кольцевая с 10/1-52/1,
11857 | Плановая | 12.08.21 09:00 | 12.08.2021 15:00:00 |  | 0:00 | ЯТЭЦ | ЯТЭЦ | Котельные | Холодное водоснабжение | _отключение объекта(хвс, гвс, т/н) | К.Цеткин 14/5. | ОКРУГ ПРОМЫШЛЕННЫЙ | замена уч/ка тр/пр ф63. | К.Цеткин 14/5, 18/1, Халтурина 12, 10, 10а.
11922 | Плановая | 12.08.21 09:00 | 12.08.2021 13:00:00 |  | 0:00 | ЯТЭЦ | ООО ПРОМЕТЕЙ (УК) | Котельные | Холодное водоснабжение, Горячее водоснабжение | ЦТП 74 квартал | Кирова 27, 27/1 | ОКРУГ ОКТЯБРЬСКИЙ | замена запорной арматуры ф | Кирова 27, 27/1, 25, 25/1, Горького 94
11923 | Плановая | 12.08.21 09:00 | 12.08.2021 12:00:00 |  | 0:00 | ЯТЭЦ | ЯТЭЦ | Котельные | Горячее водоснабжение | ЦТП 202 квартал | 202 ми-н корп.16/1 | ОКРУГ ГУБИНСКИЙ | замена участка трубопровода ф 40, 32 25 метров | 202 мкр. корп. 14, 16, 16/1, 16/2, 24/1
11964 | Плановая | 12.08.21 09:00 | 12.08.2021 11:00:00 |  | 0:00 | ЯТЭЦ | ЯТЭЦ | Котельные | Горячее водоснабжение, Теплоснабжение | ЦТП 48 квартал | Свердлова 4Б, 3/2, П.Алексеева 60/2, | ОКРУГ СТРОИТЕЛЬНЫЙ | демонтаж врезок на трубопроводе теплоносителя ф 219, провар свищей на трубопроводе ф 108, ф 159 | 48 квартал
11988 | Плановая | 12.08.21 09:00 | 12.08.2021 18:00:00 |  | 0:00 | ЯТЭЦ | ЯТЭЦ | Котельные | Горячее водоснабжение | _отключение объекта(хвс, гвс, т/н) | Р.Зорге 17/2 | ОКРУГ ПРОМЫШЛЕННЫЙ | переврезка трубопровода ф75 - 416м. | Р.Зорге 13 - 19 с дробями.
12008 | Плановая | 12.08.21 09:00 | 12.08.2021 13:00:00 |  | 0:00 | ЯТЭЦ | ЯТЭЦ | Водоузлы | Холодное водоснабжение | _Остановка ХВС | Очиченко 4/1 | ОКРУГ ПРОМЫШЛЕННЫЙ | замена трубопровода ХВС ду 159-2м | Очиченко 1/2, ХОЗО МВД Очиченко 1 В, Очиченко 3/1 А
11856 | Плановая | 12.08.21 09:30 | 12.08.2021 16:00:00 |  | 0:00 | ЯТЭЦ | ЯТЭЦ | Котельные | Теплоснабжение, Снижение температуры ГВС | _отключение объекта(хвс, гвс, т/н) | К.Цеткина 14/5. | ОКРУГ ПРОМЫШЛЕННЫЙ | замена з/а ф50 - 2шт. | Дзержинского 35, 35/1, 35/2, Халтурина 12/1.
12004 | Плановая | 12.08.21 10:00 | 12.08.2021 12:00:00 |  | 0:00 | ЯТЭЦ | ЯТЭЦ | Котельные | Холодное водоснабжение, Горячее водоснабжение | _отключение объекта(хвс, гвс, т/н) | корпус 2 А Метелица | ОКРУГ ГУБИНСКИЙ | замена задвижки | 202 мкр, корпус 6,2,2/1 А
Всего: 21 12.08.21 07:57 Трифонова И.С.